|  | ООО «ЭУР-MEД Нева» 196084, г.С.-Петербург, Московский пр., д.91, оф.315 тел./факс (812) 718-61-08, 718-52-53 E-mail: eurneva@inbox.ru, www.eurmedneva.ru |
| --- | --- |

Лицензия № ФС-99-04-003510 от 30.03.2016

Прайс-лист

розничных цен 2021 г. на безмасляные компрессоры и

отсасывающие системы фирмы EKOM (Словакия)

для применения в стоматологии и з/технических лабораториях

Безмаслянные компрессоры EKOM являются источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. Производимый компрессором сжатый воздух, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, при этом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества.

Курс: 1€=ЦБ+3%руб.

| № | Артикул | Наименование | Цена, € |
| --- | --- | --- | --- |
| Одноцилиндровые компрессоры для одной стоматологической установки ресивер 10 литров, мощность 0,55 кВт, производительность 75 л/мин при давлении 5 бар |
| По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом в 10 л он является очень удобным для питания отдельно стоящей стом. уст-ки или комплекта оборудования з/протезной лаборатории. Выходное давление 4,5÷6 бар* |  |  |
|  | 402101001-300 | DК 50 10 Z с основой Уровень шума ≤ 65 дб [A], Масса – 38 кг, Размеры 485x350x553 мм |  | 1020 |
|  | 4021010A1-300 | DК 50 10 Z/М с основой, мембранный сушитель Уровень шума ≤ 67 дб [A], Масса – 44 кг, Размеры 544x350x553 мм |  | 1544 |
|  | 402102001-300 | DК 50 10 S в шкафу Уровень шума ≤ 49,5 дб [A], Масса – 53 кг, Размеры 580x440x655 мм |  | 1241 |
|  | 4021020A1-300 | DК 50 10 S/М в шкафу, мембранный сушитель Уровень шума ≤ 51,5 дб [A], Масса – 61 кг, Размеры 649x440x655 мм |  | 1852 |
| Одноцилиндровые компрессоры для одной стоматологической установки ресивер 25 литров, мощность 0,55 кВт, раб. давление 4,5-6 бар* |
| По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 25 л, компрессор этого типа может обслуживать один комплекс стоматологического устройства или оборудования в з/протезных лабораториях. |
|  | 403101001-400 | DК 50 Plus с основой. Производит-ть 75 л/мин при давлении 5 бар, уровень шума ≤ 66 дб [A], масса – 48 кг, размеры 460x460x690 мм |  | 1117 |
|  | 4031010A1-400 | DК 50 Plus/М с основой, мембранный сушитель. Производит-ть 60 л/мин, уровень шума ≤ 66 дб [A], масса – 54 кг, размеры 460x515x690 мм |  | 1804 |
|  | 403102001-400 | DК 50 Plus S в шкафу. Производит-ть 75 л/мин при давлении 5 бар, уровень шума ≤ 47 дб [A], масса – 83 кг, размеры 560x665x860 мм |  | 1710 |
|  | 4031020A1-400 | DК 50 Plus S/М в шкафу, мембранный сушитель. Производит-ть 60 л/мин, уровень шума ≤ 47 дб [A], масса – 90 кг, размеры 560x665x860 мм |  | 2481 |
| 2-хцилиндровые компрессоры для двух стоматологических установок ресивер 25 литров, мощность 1,1 кВт, раб. давление 5-7 бар |
| По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 25 л, компрессор этого типа может обслуживать два комплекса стом. устройств, или оборудования в з/протезных лабораториях. Выходное давление 5÷7 бар* |
|  | 403201001-300 | DК 50 2 V с основой. Производит-ть 140 л/мин при давлении 5 бар, уровень шума ≤ 71 дб[A], масса – 52 кг, Размеры 460x460x690 мм |  | 1494 |
|  | 4032010A1-300 | DК 50 2 V/М с мембранным сушителем. Производит-ть 115 л/мин при давлении 5 бар, раб. давление 5-7 бар, уровень шума ≤ 71 дб [A], масса – 57 кг, размеры 460x535x690 мм |  | 2192 |
|  | 403202001-300 | DК 50 2 VS в шкафу. Производит-ть 140 л/мин при давлении 5 бар, раб. давление 5-7 бар, уровень шума ≤ 53 дб [A], масса – 88 кг, размеры 560x665x860 мм |  | 2150 |
|  | 4032020A1-300 | DК 50 2 VS/М в шкафу, с мембранным сушителем. Производит-ть 115 л/мин при давлении 5 бар, раб. давление 5-7 бар уровень, шума ≤ 54 дб [A], масса – 94 кг, размеры 560x665x860 мм |  | 2852 |
| 2-хцилиндровые компрессоры для двух стоматологических установок ресивер 50 литров, мощность 1,1 кВт, раб. давление 6-8 бар |
| По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 50 л, компрессор этого типа может обслуживать два комплекса стоматологических устройств, или оборудования в з/протезных лабораториях |
|  | 406201005-100 | DК 50 2 V/50 с основой. Производит-ть 134 л/мин при давлении 6 бар, выходное давление 6-8 бар, уровень шума ≤ 71 дб [A], масса – 56 кг, размеры 595x475x770 мм |  | 1833 |
|  | 4062010A5-100 | DК 50 2 V/50/M с мембранным сушителем. Производит-ть 110 л/мин при давлении 6 бар, выходное давление 6-8 бар уровень шума ≤ 71 дб [A], масса – 70 кг, размеры 580x585x775 мм |  | 3029 |
|  | 406202005-100 | DК 50 2 V/50/S в шкафу. Производит-ть 134 л/мин при давлении 6 бар, выходное давление 6-8 бар уровень шума ≤ 56 дб [A], масса – 108 кг,, размеры 750x715x1015 мм |  | 2897 |
|  | 4062020A5-100 | DК 50 2 V/50S/M в шкафу, с мембранным сушителем. Производит-ть 110 л/мин при давлении 6 бар, выходное давление 6-8 бар, уровень шума ≤ 56 дб [A], масса – 123 кг, размеры 750x715x1015 мм |  | 4126 |
| 4-хцилиндровые компрессоры для 3÷4-х стоматологических установок ресивер 50 литров, мощность 2,2 кВт, раб. давление 6-8 бар |
|  | 406701105-100 | DK50 4VR/50 с основой. Производит-ть 250 л/мин при давлении 5 бар, выходное давление 6-8 бар, уровень шума ≤ 77 дб [A], масса – 70 кг, размеры 580x580x790 мм |  | 3214 |
|  | 4067011A5-100 | DK50 4VR/50/M с мембранным сушителем. Производит-ть 200 л/мин при давлении 5 бар, выходное давление 6-8 бар, уровень шума ≤ 77 дб [A], масса – 81 кг, размеры 580x635x790 мм |  | 4363 |
|  | 406702105-100 | DK50 4VR/50S в шкафу. Производит-ть 250 л/мин при давлении 5 бар, выходное давление 6-8 бар, уровень шума ≤ 58 дб [A], масса – 128 кг, размеры 750x715x1015мм |  | 4530 |
|  | 4067021A5-100 | DK50 4VR/50S/M в шкафу, с мембранным сушителем. Производит-ть 200 л/мин при давлении 5 бар, выходное давление 6-8 бар, уровень шума ≤ 58 дб [A], масса – 139 кг, размеры 750x715x1015мм |  | 5947 |
| 4-хцилиндровые компрессоры для 3÷4-х стоматологических установок ресивер 110 литров, мощность 2,2 кВт, раб. давление 6-8 бар |
| По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 110 л, компрессор этого типа является очень удобным для применения к обслуживанию оборудования з/протезных лабораторий. Шкаф S110 служит для понижения уровня шума компрессора. Шкаф с компрессором можно расположить непосредственно в стом. кабинете или лаборатории в качестве составной части дентальной мебели. |
|  | 404101005-400 | DК 50 2х2 V/110. Производит-ть 280 л/мин при давлении 5 бар, выходное давление 5-7 бар, уровень шума ≤ 73 дб [A], вес 98 кг, размеры 1090x425x815 мм |  | 3151 |
|  | 404102006-400 | DК 50 2х2V/110 S, в шкафу. Производит-ть 280 л/мин при давлении 5 бар, выходное давление 5-7 бар, уровень шума ≤ 53 дб [A], вес 173 кг, размеры 1200x720x990 мм |  | 4833 |
|  | 404102006-403 | DК 50 2х2V/110 S, в шкафу. Производит-ть 270 л/мин при давлении 5 бар, выходное давление 6-8 бар, уровень шума ≤ 53 дб [A], вес 173 кг, размеры 1200x720x990 мм |  | 5621 |
|  | 4041010A5-400 | DК 50 2х2V/110/М, с мембранным сушителем. Производит-ть 225 л/мин при давлении 5 бар, выходное давление 5-7 бар, уровень шума ≤ 73 дб [A], вес 106 кг, размеры 1085x640x815 мм |  | 4363 |
|  | 4041020A6-400 | DК 50 2х2V/110 S/M, в шкафу, с мембранным сушителем. Производит-ть 225 л/мин при давлении 5 бар, выходное давление 5-7 бар, уровень шума ≤ 53 дб [A], вес 181 кг, размеры 1200x720x990 мм |  | 6050 |
| Компрессорные станции |
| Компрессорные станции типа DUPLEX и Tower с сушкой воздуха MONZUN служат в качестве источников сухого чистого, без содержания масла сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение пневматических приборов и устройств. Станции поставляется с резервуарами объемом 110 литров и с 2V агрегатами. Автоматическое управление станцией обеспечивает эксплуатацию в соответствии с необходимым объемом расхода или отбора воздуха и сигнализацию возможной неисправности некоторого агрегата. По своей мощности и экономичности, достигаемой благодаря автоматическому включению и отключению устройства в зависимости от количества потребляемого сжатого воздуха, они являются очень удобными для применения в з/протезных лабораториях среднего объема работ, в стомат. клиниках или в соответствующих отделениях больниц, а также в других областях медицинской практики |
|  |  | DK50 2x4VR/110/M, с мембранным сушителем на 6-8 установок. Производит-ть 430л/мин при давлении 6 бар, выходное давление 6-8 бар, уровень шума ≤ 77 дб [A], вес 158 кг, размеры 1210x675x830 мм, ресивер на 110л, 400V/50Hz, точка росы -20°С |  | 8314 |
|  |  | DK50 2x4VR/110/M, с адсорбционным сушителем на 6-8 установок. Производит-ть 400л/мин при давлении 6 бар, выходное давление 6-8 бар, уровень шума ≤ 77 дб [A], вес 172 кг, размеры 1457x795x1250 мм, ресивер на 110л, 400V/50Hz, точка росы - 35°С |  | 11320 |
|  |  | DK50 2x4VR/110S/M, в шкафу с мембранным сушителем, на 6-8 установок. Производит-ть 430л/мин при давлении 6 бар, выходное давление 6-8 бар, уровень шума ≤ 58 дб [A], вес 240 кг, размеры 1260x840x105 мм, ресивер на 110л, 400V/50Hz, точка росы -20°С |  | 10141 |
|  |  | DK50 2x4VR/110S/M, в шкафу с адсорбционным сушителем, на 6-8 установок. Производит-ть 400л/мин при давлении 6 бар, выходное давление 6-8 бар, уровень шума ≤ 58 дб [A], вес 254 кг, размеры 1550x840x1262мм, ресивер на 110л, 400V/50Hz, точка росы - 35°С |  | 13589 |
|  | 405001196-407 | DK50 4x2VT/M TOWER на 6-8 установок, с 4-мя агрегатами 2V, сушитель типа MONZUN, автомат. сигнализация; Тип "башня" – верт. стойка, метал. конструкция. Ресивер 220 л, производительность 440 л/мин, Уровень шума ≤ 73 дб [A], Вес 360 кг, Размеры 2475x500x1740 мм |  | 11876 |
|  | 405101196-406 | DK50 6x2VT/M TOWER на 9-12 уст-к, с 6-ю агрегатами 2V, сушитель типа MONZUN, автомат. сигнализация; Тип "башня" – верт. стойка, металлическая конструкция. Ресивер 330 л, производительность 720 л/мин, Уровень шума ≤ 74 дб [A], Вес 450 кг, Размеры 2475x500x1740 мм |  | 15916 |
|  | 4077211C6-000 | DK50 3x4VR/M с вымораживаюшим сушителем, на 9-12 уст-к с 3-мя четырехцилиндровые агрегата 4VR. Производительность 840 л/мин при давлении 6 бар ресивер на 290 л, 400V/50Hz, 6 - 8 bar, (точка росы +3 ° C) |  | 14558 |
|  | 407721196-000 | DK50 3x4VR/M с адсорбционным сушителем, на 9-12 уст-к с 3-мя четырехцилиндровые агрегата 4VR. Производительность 680 л/мин при давлении 6 бар ресивер на 290 л, 400V/50Hz, 6 - 8 bar, (точка росы - 20°C) |  | 16809 |
|  | 4057311C6-001 | DK50 4x4VRT/M с вымораживаюшим сушителем, на 12-16 установок, с 4-мя агрегатами 4VR в металлическом каркасе, ресивер 500 л. Производительность 1040 л/мин, 6-8 bar, 400V/50Hz (точка росы +3°C) |  | 20778 |
|  | 405731196-005 | DK50 4x4VRT/M с адсорбционным сушителем, на 12-16 установок, с 4-мя агрегатами 4VR в металлическом каркасе, ресивер 500 л. Производительность 900 л/мин, 6-8 bar, 400V/50Hz (точка росы - 20°C) |  | 25897 |
|  | 4057321C6-001 | DK50 4x4VRTS/M в шкафу с вымораживаюшим сушителем, на 12-16 установок, с 4-мя агрегатами 4VR в металлическом каркасе, ресивер 500 л. Производительность 1040 л/мин, 6-8 bar, 400V/50Hz (точка росы +3°C) |  | 26506 |
|  | 405732196-005 | DK50 4x4VRTS/M в шкафу с адсорбционным сушителем, на 12-16 установок, с 4-мя агрегатами 4VR в металлическом каркасе, ресивер 500 л. Производительность 900 л/мин, 6-8 bar, 400V/50Hz (точка росы -20°C) |  | 28319 |
|  | 4057511C6-001 | DK50 6x4VRT/M с вымораживаюшим сушителем, на 20-24 установок, с 6-ю агрегатами 4VR в металлическом каркасе, ресивер 500 л. Производительность 1560 л/мин, 6-8 bar, 400V/50Hz (точка росы +3°C) |  | 29131 |
|  | 405751196-004 | DK50 6x4VRT/M с адсорбционным сушителем, на 20-24 установок, с 6-ю агрегатами 4VR в металлическом каркасе, ресивер 500 л. Производительность 1350 л/мин, 6-8 bar, 400V/50Hz (точка росы -20°C) |  | 32697 |
|  | 4057521C6-001 | DK50 6x4VRTS/M в шкафу с вымораживаюшим сушителем, на 20-24 установок, с 6-ю агрегатами 4VR в металлическом каркасе, ресивер 500 л. Производительность 1560 л/мин, 6-8 bar, 400V/50Hz (точка росы +3°C) |  | 31315 |
|  | 405752196-005 | DK50 6x4VRTS/M в шкафу с адсорбционным сушителем, на 20-24 установок, с 6-ю агрегатами 4VR в металлическом каркасе, ресивер 500 л. Производительность 1350 л/мин, 6-8 bar, 400V/50Hz (точка росы -20°C) |  | 34979 |
|  | 4057711C6-001 | DK50 9x4VRT/M с вымораживаюшим сушителем, на 32-36 установок, с 9-ю агрегатами 4VR в металлическом каркасе, ресивер 500 л. Производительность 2380 л/мин, 6-8 bar, 400V/50Hz (точка росы +3°C) |  | 37746 |
|  | 405771196-000 | DK50 9x4VRT/M с адсорбционным сушителем, на 32-36 установок, с 9-ю агрегатами 4VR в металлическом каркасе, ресивер 500 л. Производительность 2030 л/мин, 6-8 bar, 400V/50Hz (точка росы -20°C) |  | 42194 |
|  | 4057721C6-001 | DK50 9x4VRTS/M в шкафу с вымораживаюшим сушителем, на 32-36 установок, с 9-ю агрегатами 4VR в металлическом каркасе, ресивер 500 л. Производительность 2380 л/мин, 6-8 bar, 400V/50Hz (точка росы +3°C) |  | 41562 |
|  | 405772196-000 | DK50 9x4VRTS/M в шкафу с адсорбционным сушителем, на 32-36 установок, с 9-ю агрегатами 4VR в металлическом каркасе, ресивер 500 л. Производительность 2030 л/мин, 6-8 bar, 400V/50Hz (точка росы -20°C) |  | 46125 |
| Комбинированные компрессоры (с отсасывателем) с ресивером 25 литров |
| Безмаслянный компрессор EKOM с отсасывающим агрегатом серии DUO являются источниками чистого сжатого воздуха, несодержащего масляных капельных включений, предназначен для приведения в действие зубоврачебных приборов и устройств, а также для создания пониженного давления в отсасывающем агрегате. По своему дизайну компрессор этого типа являются очень удобным для применения непосредственно в з/врачебном кабинете, органично вписываясь в их интерьер. Размеры 560x640x1250 мм |
|  | 420122005-400 | DUO в шкафу, 1 отсасыватель. Производит-ть 75 л/мин, уровень шума ≤ 47 дб [A], масса – 108 кг |  | 2449 |
|  | 4201220A5-400 | DUO /М в шкафу, с мембранным сушителем, 1 отсасыватель. Производит-ть 60 л/мин, уровень шума ≤ 47 дб [A], масса – 119 кг |  | 3203 |
|  | 420222005-400 | DUO 2 V 2-хцилиндровый, в шкафу, 1 отсасыватель. Производит-ть 140 л/мин, уровень шума ≤ 51 дб [A], масса – 112 кг | 3094 |
|  | 4202220A5-400 | DUO 2V/М 2-хцилиндровый, в шкафу, с мембранным сушителем, 1 отсасыватель. Производит-ть 115 л/мин, уровень шума ≤ 51 дб [A], масса – 123 кг |  | 3789 |
|  | 420262005-400 | DUO 2 на 2 уст-ки, 2-хцилиндровый, в шкафу, 2 отсасывателя. Производит-ть 140 л/мин, Уровень шума ≤ 51 дб [A], масса – 123 кг |  | 3637 |
|  | 4202620A5-400 | DUO 2/М на 2 уст-ки, 2-хцилиндровый, в шкафу, 2 отсасывателя, с мембранным сушителем. Производит-ть 115 л/мин, уровень шума ≤ 51 дб [A], масса – 134 кг |  | 4331 |
| Отсасыватели (аспираторы) макс. расход 1100 л/мин |  |  |
| Мобильный отсасыватель DO M повышает удобность работы врача и предназначен для стом. установок, которые не оснащены собственным отсасывающим аппаратом и сепаратором. Используется для отсасывания, сепарации и захватывания отбросов во встроенный крупноёмкостный контейнер. Благодаря своей мобильности отсасыватель можно легко передвигать между рабочими местами и использовать его прежде всего в помещениях, в которых нет возможности подключения отсасывающих систем к канализации |  |  |
|  | 445012001-100 | DO M (ASPINA) мобильный, в шкафу Уровень шума ≤48 дб [A], Масса – 36 кг, Размеры – 565x350x860 мм |  | 1527 |
| Дентальный отсасыватель DO 2.1 служит в качестве источника частичного вакуума для стом. установки, аспиратор с основанием оснащен модулем управления, который включает аспиратор после подвода сигнала 24 В перем./пост. от установки DO 2.1: Уровень шума ≤58 дб [A] (без шкафа), ≤46 дб [A] (в шкафу), Масса – 15 кг (без шкафа), – 27 кг (в шкафу), Размеры – 290x430x350 мм (без шкафа), 380x525x575 мм (в шкафу) |  |  |
|  | 440021001-000 | DО 2.1 Z без шкафа, основа как у ДК 50 S |  | 697 |
|  | 440022001-000 | DО 2.1 в шкафу, размеры как у ДК 50 S |  | 856 |
| DO 2.1-10: Уровень шума ≤58 дб [A] (без шкафа), ≤46 дб [A] (в шкафу), Масса – 15 кг (без шкафа), – 29 кг (в шкафу), Размеры – 330x430x350 мм (без шкафа), 420x525x620 мм (в шкафу) |  |  |
|  | 440022001-100 | DO 2.1-10 в шкафу, размеры как DK-50.10 S |  | 877 |

* Если модель не предусматривает техническое исполнение для повышенного давления